## Лист1
Приложение №1 к объявлению от 01.08.2019г
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Ед.изм | Кол-во | Техническое описание | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки
1 | Переходник балка/балка, для балок/опор 8мм | шт | 8 | Система внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза должна состоять из следующих элементов: Стержень с измерительной шкалой, диаметром 4 и 5 мм, длиной от 120 до 250 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. Балка карбоновая, длиной 200; 250; 300, 350 мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод (Carbon black). Полукруглая алюминиевая балка, малая диаметром 160 мм; средняя диаметром 180 мм; большая диаметром 200 мм. Диаметр балок 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники). Материал изготовления алюминиевый сплав. Опора прямая длиной 65 мм и изогнутая под углом 30° длиной 80 мм, диаметр 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), имеют крепежную зубчатую часть, с резиновым стопорным кольцом для соединения с фиксирующими элементами. Материал изготовления антикаррозийная сталь. Замок, используется для первичной фиксации стержней диаметром 5 мм и опор 8 мм, имеет 5 отверстий для стержней 5 мм располагающихся друг от друга на расстоянии 7 мм, и 2 зубчатых отверстия для опор диметром 8 мм, размер замка 50х20х30 мм. на фронтальной и боковой поверхностях замка имеются по 2 винта, для затягивания соединительных элементов (стержни, балки, опоры). Цветовая маркировка замков синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Переходник стержень/балка, переходник балка/балка 8 мм, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 5 мм и 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе предусмотрены специальные инструменты: направители Шанца диаметром 4 и 5 мм, используемые для точного наведения стержней, Т- образные ключи для стержней и винтов на крепежных элементах, ключ для окончательного затягивания, стабилизационно репозиционные ключи, бикс для хранения и стерилизации. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С. | 26031 | 208248 | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком письменной заявки Заказчика | КГП на ПХВ "Макатская центральная районная больница" УЗ Атырауской области, Атырауская область, Макатский район, п.Макат, 42-уч, д-27,6,4 | DDP Incoterms 2010
2 | Переходник стержень/балка, для стержней 4-5 мм, и балок/опор 8 мм. | шт | 8 |  | 26031 | 208248
3 | Замок с 5ю отверстиями, для стержней диаметром 4-5 мм. | шт | 6 |  | 32535 | 195210
4 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 200 мм | шт | 3 |  | 17353 | 52059
5 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 250 мм | шт | 5 |  | 17353 | 86765
6 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 300 мм | шт | 5 |  | 21687 | 108435
7 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 350 мм | шт | 5 |  | 21687 | 108435
8 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 400 мм | шт | 3 |  | 23495 | 70485
9 | Малая полукруглая балка, алюминиевая 8/160 мм, 8 мм | шт | 2 |  | 7232 | 14464
10 | Средняя полукруглая балка, алюминиевая 8/180 мм, 8 мм | шт | 2 |  | 7232 | 14464
11 | Большая полукруглая балка, алюминиевая 8/200 мм, 8 мм | шт | 2 |  | 7232 | 14464
12 | Опора прямая диаметром 8 мм | шт | 5 |  | 11566 | 57830
13 | Опора изогнутая 30°, диаметром 8 мм. | шт | 8 |  | 11566 | 92528
14 | Стержень самосверлящий (Шанца) 4х120 мм | шт | 8 |  | 8136 | 65088
15 | Стержень самосверлящий (Шанца) 4х150 мм | шт | 8 |  | 8136 | 65088
16 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х120 мм | шт | 8 |  | 8136 | 65088
17 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х150 мм | шт | 8 |  | 8136 | 65088
18 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х180 мм | шт | 8 |  | 8136 | 65088
19 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х200 мм | шт | 8 |  | 8136 | 65088
20 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х250 мм | шт | 8 |  | 8136 | 65088
21 | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, левый | шт | 1 |  | 115674 | 115674
22 | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, правый | шт | 1 |  | 115674 | 115674
23 | Фиксатор для голеностопного сустава | шт | 1 |  | 115674 | 115674
24 | Т-Ключ | шт | 1 |  | 21687 | 21687
25 | Стабилизационный/репозиционный ключ | шт | 1 |  | 28919 | 28919
26 | Ключ для окончательного затягивания | шт | 1 |  | 26031 | 26031
27 | Направитель Шанца для стержней 4; 5 мм | шт | 1 |  | 43372 | 43372
28 | Контейнер для хранения/стерилизации | шт | 1 |  | 81332 | 81332
2235614